Памятка

населения о соблюдении мер пожарной безопасности.

(выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утв. Приказом МЧС России от 19.06.2003 № 313)

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) рекомендуется выполнять следующие мероприятия.

- Электрохозяйство (пп. 57,60 ППБ 01-03):

- заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите;

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

- не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

- не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

- не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

- заменить оголенные и ветхие электрические провода;

- не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

- соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки;

- не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

- Печное отопление (пп.65,66,67,70 ППБ 01-03)

- отремонтировать дымоход печи;

- отчищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

- обелить все дымоходные трубы и стены печи;

- напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

- довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

- Газовое оборудование (пп. 40,52,53,120,121 ППБ 01-03)

- расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м;

- убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

- не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

- двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

- разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: « Огнеопасно. Баллоны с газом!»

- Дополнительные мероприятия (пп. 22,24,40,113 ППБ 01-03)

- ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

- в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

- решетки на окнах выполнить распашными или легсъемными;

- не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждан обязаны (ст.34):

-  соблюдать требования пожарной безопасности;

-  иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарной инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и 	перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

-  при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

-  до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

-  выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

-  предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. В от почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны

В возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01»! Вызывая помощь необходимо:

-  кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

-  назвать адрес (город (поселок), район, название улицы, номер дома, квартиры);

-  назвать свою фамилию, номер телефона;

-  если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре

1. Сообщить о пожаре по телефону «01».

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

-  пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

-  дышите через мокрую ткань или полотенце;

-  в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

Пользоваться лифтами.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИ БЛИЗКИХ!